РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ				                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫ    				        РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧОБIНIН ПУДIЗI		                                                         ВЕРШИНО – БИДЖИНСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.08.2022                                                                   	                         № 48- п

с. Вершино -  Биджа

Об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности в границах

МО Вершино- Биджинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с последующими изменениями), Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, руководствуясь ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования   Вершино- Биджинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории   Вершино- Биджинского сельсовета (приложение)

- Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путём размещения на официальном сайте  Администрации Вершино- Биджинского сельсовета в сети «Интернет».

- Постановление от  25.012022. № 5-п « Об утверждении Положения«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Вершино- Биджинского сельсовета» (с последующими изменениями) считать утратившим силу.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Вершино- Биджинского сельсовета          		          А. Ф. Куцман

Приложение №1 к Постановлению

от 01  августа 2022 г. № 48-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Вершино-Биджинского сельсовета.

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

# Приложение № 2 к

# Постановлению

# от 01  августа2021 г. № 48-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования Вершино-Биджинского сельсовета.

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро пожарное конусное | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата пожарная штыковая | 1 |
| 7 | Лопата пожарная совковая | 1 |