РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ				                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ				                           РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТIРI		                                              УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПИЧЕ ПАЗЫ  ААЛ                   					ВЕРШИНО-БИДИЖНСКОГО

ЧОБIНIН  ПУДIЗI							СЕЛЬСОВЕТА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   09.08.2022г                                                                                                       № 57-п

с. Вершино-Биджа

Об источниках наружного противопожарного  водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах с. Вершино- Биджа,

д. Салбык и на прилегающих к ним территориях.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории  с муниципального образования Вершино- Биджинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории  муниципального образования Вершино- Биджинского сельсовета, согласно приложению.

2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории  муниципального образования Вершино- Биджинского сельсовета , независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Администрации  Вершино- Биджинского сельсовета, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, организовать учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории  муниципального образования Вершино- Биджинского сельсовета определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Вершино- Биджинского    сельсовета                                               А.Ф. Куцман